## REKAP
No. | Lokasi | Kode Fasilitas | Nama Fasilitas | Jumlah Item Leaf | Sheet
1 | LK | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | 80 | FAC_BBPN

## FAC_BBPN
boq_item_id | facility_code | facility_name | code | parent_code | description | unit | vol_awal | vol_pending_vo_lain | nilai_pending | vol_efektif | vol_baru | unit_price | catatan_vo_lain
77af6782-627d-40f7-b97a-2ba8a03c0a0e | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F0 |  | PEKERJAAN BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
a78aae3d-bdee-45cf-aa5e-12197c0579c5 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1 | F0 | PEKERJAAN STRUKTURAL | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
6f37e34c-afdf-4aec-bab5-9b5765591969 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R1 | F1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | ls | 31.1 | 0 | 0 | 31.1 | 40 | 176668.75
eeb54123-146e-4c3f-9d91-6f1ddb375423 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.1 | F1 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
8b3c58d1-680b-4a69-b20a-4c0fa2551c17 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R2 | F1.1 | Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara semi mekanis | ls | 9 | 0 | 0 | 9 | 10.16 | 165600
303c35ea-0636-4429-84f9-44e801e8817f | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R3 | F1.1 | 1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual | ls | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.36 | 538200
99aa92e9-2c93-49ab-b2a0-8d16ea9c40dc | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R4 | F1.1 | 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual | ls | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1528970.34
5bafb991-5937-403d-86f6-c53f7077df8b | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R5 | F1.1 | Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP) | ls | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 9.6 | 179416.68
e54b0d19-3141-4f4b-8136-19d4f7454e6b | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R6 | F1.1 | Pembesian Besi Beton D 13 mm | ls | 249.4273 | 0 | 0 | 249.4273 | 158.37 | 19826
a9501f6a-48f4-4158-90e7-b0ef78fd324f | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R7 | F1.1 | 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | ls | 1.152 | 0 | 0 | 1.152 | 1.54 | 1747355.34
bd885b89-72b0-4340-975d-ec7f81321c22 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R8 | F1.1 | Per-m' penetrasi Tiang pancang Dolken ∅ 6 - 8 cm | ls | 324 | 0 | 0 | 324 | 256 | 44562.5
b3515e8d-7888-49b7-b8a5-b69d2113294e | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.2 | F1 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
7190adbb-111c-4ee1-a5a4-7f5d27b85898 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R9 | F1.2 | Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis | ls | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 89929.71
5c774f43-14d6-4b1e-afcf-87c4f0ee8fa8 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R10 | F1.2 | 1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual | ls | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 538200
8cc60191-cfcb-4eb6-927f-cd9f669f6c0e | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R11 | F1.2 | Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara semi mekanis | ls | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 1174610
c0a15bdb-69cd-4282-87dd-2db31a4506c9 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.3 | F1 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30 | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
71212662-a6e5-41cf-b1f4-0b9e04a2448f | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R12 | F1.3 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) | ls | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 36 | 311310.75
6e1a27c7-c073-4ace-aa72-3b78f81685ae | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R13 | F1.3 | Pembesian Besi Beton D 13 mm | ls | 169.31 | 0 | 0 | 169.31 | 312.57 | 19826
c1b5329f-44ad-4661-8930-0b61b5443ecb | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R14 | F1.3 | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm | ls | 61.55 | 0 | 0 | 61.55 | 113.63 | 19826
60d814fc-109d-47ef-9c69-f88962484eee | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R15 | F1.3 | 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | ls | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 4.5 | 1747355.34
da108803-0b31-4e39-9783-42233cdd9d19 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.4 | F1 | Pekerjaan Lantai | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
5aab86f4-a3e0-47cf-be52-fc9a11b35dd5 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R16 | F1.4 | 1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual | ls | 8.74 | 0 | 0 | 8.74 | 9.74 | 290950
2c174227-cd4f-4d9a-b054-234b97a0ab27 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R17 | F1.4 | 1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda | ls | 8.74 | 0 | 0 | 8.74 | 9.74 | 48702.5
0918724b-d9c4-4bc3-98c6-633c96e082ee | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R18 | F1.4 | 1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual | ls | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 3.25 | 538200
2bf5505e-9d74-4c2d-9c65-0eb4e1931d24 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R19 | F1.4 | 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual | ls | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 3.25 | 1528970.34
d5517626-5a85-40e2-afbd-6c082010c3b6 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.5 | F1 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25 | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
1bf5f22e-0fae-40aa-bc4a-709232372044 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R20 | F1.5 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) | ls | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 14.32 | 298830.67
cea1389e-a8fe-490a-b054-78ebc203a514 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R21 | F1.5 | Pembesian Besi Beton D 13 mm | ls | 200.04 | 0 | 0 | 200.04 | 252.05 | 19826
a53818a2-ef79-4188-be5a-e653ffb02147 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R22 | F1.5 | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm | ls | 49.86 | 0 | 0 | 49.86 | 68.94 | 19826
93b85105-e08e-49dc-a9e7-b7362210e861 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R23 | F1.5 | 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | ls | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 1.79 | 1747355.34
1d496a55-0879-40f2-929e-b084d457d40d | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.6 | F1 | Pekerjaan Kolom Beton 15/15 (parapet dan sirip) | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
708bda3e-39dd-4d59-a540-2813a9aac2d9 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R24 | F1.6 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) | ls | 6.24 | 0 | 0 | 6.24 | 1.61 | 298830.67
52347121-681d-4639-ad1d-72eb9fc5528f | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R25 | F1.6 | Pembesian Besi Beton D 13 mm | ls | 94.19 | 0 | 0 | 94.19 | 47.26 | 19826
06f293be-78e1-4be5-bba9-e9f16adcda24 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R26 | F1.6 | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm | ls | 24.44 | 0 | 0 | 24.44 | 12.59 | 19826
de5338ae-d655-4720-97c4-61ed2a6b71b8 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R27 | F1.6 | 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | ls | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0.24 | 1747355.34
b0383785-6e25-4068-9566-bb7a785b60c7 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.7 | F1 | Pekerjaan Balok Beton B1 20/35 | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
72425a47-90bd-4be7-8f6c-50c1e9b22af2 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R28 | F1.7 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) | ls | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 | 16.2 | 306851.92
f2080312-7d43-4878-a534-f3dfacf6b2bd | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R29 | F1.7 | Pembesian Besi Beton D 13 mm | ls | 108.36 | 0 | 0 | 108.36 | 187.54 | 19826
6db9f034-c66a-4894-b823-98cc53cb0be3 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R30 | F1.7 | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm | ls | 72.22 | 0 | 0 | 72.22 | 100 | 19826
a7e1cc2e-6503-4156-8e16-bc20ea04173d | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R31 | F1.7 | 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | ls | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 2.52 | 1747355.34
ccaa4545-4b51-4a9f-99cc-14c8c379a64e | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.8 | F1 | Pekerjaan Balok Beton RB-2 15/15 - (balok+kolom Sopi) | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
74b7d403-e5a8-4be0-819b-c14f701de168 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R32 | F1.8 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) | ls | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 4.05 | 306851.92
2d0e55fd-aee3-45da-a29e-1105ad4c01ec | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R33 | F1.8 | Pembesian Besi Beton D 13 mm | ls | 66.6806 | 0 | 0 | 66.6806 | 114.82 | 19826
52ecc148-764b-4922-8e9b-aefe6598a030 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R34 | F1.8 | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm | ls | 11.7842 | 0 | 0 | 11.7842 | 40.91 | 19826
16c89cee-b086-4b57-952e-7d51909459bf | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R35 | F1.8 | 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | ls | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0.81 | 1747355.34
1604f07d-d4cf-4ff3-95e2-adc366f28852 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.9 | F1 | Pekerjaan Balok Beton RB-2 15/20 - balok anak | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
1d65c9cf-c7f1-4282-a4d7-c4091457dc9f | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R36 | F1.9 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) | ls | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 306851.92
f9b3f5e3-238e-4329-b6a8-a994bde35650 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R37 | F1.9 | Pembesian Besi Beton D 13 mm | ls | 201.5 | 0 | 0 | 201.5 | 0 | 19826
2c0f4c2b-63ef-4c78-a009-35e549728208 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R38 | F1.9 | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm | ls | 63.26 | 0 | 0 | 63.26 | 0 | 19826
606f9c04-3dc9-492c-8209-c6840e89244e | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R39 | F1.9 | 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | ls | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1747355.34
8ec4c282-478f-4acd-a062-5118ecaadffa | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F1.10 | F1 | Pekerjaan Atap Beton | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
3ee391ca-ba01-4682-ab14-b9b655166813 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R40 | F1.10 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai) | ls | 31.74 | 0 | 0 | 31.74 | 0 | 373580.67
1c37743b-70b3-43cc-a321-696d66733698 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R41 | F1.10 | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm | ls | 117.71 | 0 | 0 | 117.71 | 0 | 19826
30db6edb-7f1c-4355-b84e-bd77f57b2b45 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R42 | F1.10 | 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | ls | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 1747355.34
c4881a63-6704-4006-97f6-e23bad58882d | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R43 | F1.10 | Pekerjaan Waterproofing Coating ex.Nodrop anti panas | ls | 29.85 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 159073.25
a5cc0087-825b-4569-803d-29422d274eb7 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R44 | F1.10 | Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm | ls | 29.85 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 76825.06
df9fae5e-1ead-42bd-baaa-398d1f47bc49 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F2 | F0 | PEKERJAAN ARSITEKTURAL | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
2d3b1eef-1076-4dfa-ad5b-f6bb580fe542 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R45 | F2 | Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah 1 : 5 | ls | 74.41 | 0 | 0 | 74.41 | 40.16 | 171306.88
596f452a-9bce-4a0f-b80b-6aa8c0d230d9 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R46 | F2 | Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm | ls | 148.82 | 0 | 0 | 148.82 | 80.32 | 76825.06
6c3eebca-6d3b-4a17-bf5d-4236d60910ef | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R47 | F2 | Pemasangan 1 m2 Acian | ls | 148.82 | 0 | 0 | 148.82 | 80.32 | 62801.5
1a9ce1fa-054d-4cad-a815-6e049ef92cb9 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R48 | F2 | Pemasangan 1 m2 Acian | ls | 54.44 | 0 | 0 | 54.44 | 0 | 62801.5
ebfb31fc-ad76-4f18-a816-41a5eade5008 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R49 | F2 | Pekerjaan 1 m² Langit - Langit Plafond Gypsum t = 9 mm, rangka besi hollow galvalum | ls | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 223637.63
6e4ec443-ab25-4d4c-973f-8a8967a8dde0 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F2.1 | F2 | Pekerjaan Trap Entrance | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
59f41638-a58a-40bd-819a-24bf7c351b09 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R50 | F2.1 | Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis | ls | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0.27 | 89929.71
eba30a09-78c1-403c-9518-aa6df3449e36 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R51 | F2.1 | Pekerjaan Rolaag Bata | ls | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 4.73 | 171306.88
254d8bcc-c955-40fe-913e-e9ec4d827739 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R52 | F2.1 | 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu secara manual | ls | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0.33 | 391000
ef9b76ab-b9c0-4d99-9545-23fb71bcf884 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R53 | F2.1 | 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual | ls | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0.22 | 1528970.34
a9fe7f47-d36f-464e-a092-6248d4664783 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R54 | F2.1 | Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP) | ls | 7.95 | 0 | 0 | 7.95 | 3.69 | 306324.9
5242585b-0da7-4215-9adf-8f1b241d8b18 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R55 | F2.1 | Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP) | ls | 40 | 0 | 0 | 40 | 72 | 306324.9
2a0ecc9c-8a01-4600-9faa-8a093e5e6fa0 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R56 | F2.1 | Pengecatan 1 m2 tembok baru eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | ls | 209.46 | 0 | 0 | 209.46 | 0 | 97423.98
bb5d936c-6100-4348-890a-dfe0cc31e4f2 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R57 | F2.1 | Pekerjaan 1 m² Pengecatan Plafond | ls | 40 | 0 | 0 | 40 | 91.8 | 36411.88
ff633412-8256-43ab-abc1-d5a593f1fa58 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F2.2 | F2 | Pekerjaan Pintu P-01 (1 bh) | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
ca5e79d6-7457-484e-a3a7-e61e1f9d05b3 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R58 | F2.2 | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | ls | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162681.88
0374a2f8-c44c-4143-bd2d-503cccd29dee | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R59 | F2.2 | Pemasangan 1 m2 Pintu Engineering Wood | ls | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1229701.39
d1f86f28-8c0b-4dab-b0bd-a13643822f69 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R60 | F2.2 | Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu | ls | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99331.25
585640c1-af24-4a3b-acf6-a56da366c239 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R61 | F2.2 | Pemasangan 1 Buah Door Closer | ls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 461897.5
cb72dec9-436a-4f96-bedc-fad049763eeb | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R62 | F2.2 | Pasang Handel + Kunci Swing | ls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 776825
e9b926c8-1942-4f73-9cf1-538a4bc05920 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F2.3 | F2.3 | Pekerjaan Kusen Jendela J-1 (1 bh) | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
1cf9ff7b-e09f-4db3-93ae-18a26ee2917e | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R63 | F2.3 | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | ls | 6.32 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 162681.88
608b2f00-a6c4-4a6a-8e5b-41ed8cd642e9 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R64 | F2.3 | Pekerjaan Daun Jendela Aluminium tanpa Kaca | ls | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 682630.42
f77adbb9-c193-4c71-b807-1ac7636fc822 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R65 | F2.3 | Pasang Kaca Polos t = 5 mm | ls | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 275137.5
14183873-cee6-495e-87c5-6f5dca8a19f2 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R66 | F2.3 | Pasang Engsel Jendela 3 Inch | ls | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93621.5
29e1b5df-a047-47dd-a39c-22722c06c5b1 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R67 | F2.3 | Casement | ls | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 247613.4
8bf72721-58bd-4f33-850e-ea169f254d8d | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R68 | F2.3 | Rambuncis | ls | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76705
d3e18882-f305-48af-a5cf-bea4280f69a5 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R69 | F2.3 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan t = 0,75 mm | ls | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 232117.73
202cb8c8-5a2a-4026-b165-406e90be917b | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R70 | F2.3 | Pasang Penutup Atap Spandek berpasir t = 0,3 mm | ls | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 168486.5
0abe5778-0aea-4b7a-936c-8a7e137de2e1 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R71 | F2.3 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | ls | 7 | 0 | 0 | 7 | 46.84 | 81351
a6de9126-1685-45c7-841f-487dccefbd87 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R72 | F2.3 | Pengecatan Listplank GRC (Wheatershield) | ls | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 14.05 | 97423.98
338f5659-08e4-4742-8615-a2f4d4488608 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R73 | F2.3 | Pek. Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco dia.40 cm | ls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1789745
61833337-6a91-4ce9-952a-7ba2e8d9f25f | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R74 | F2.3 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, BALAI PERTEMUAN NELAYAN uk. 20x35 cm | ls | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 195500
e07cab32-8344-4086-8064-4aa48705defb | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | F3 | F0 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | ls | [6 empty] | (group/parent — vol_baru kosong)
0ccb295a-ec82-49ef-a576-d2cf416cb3fe | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R75 | F3 | Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 1,5 mm² | ls | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33493.75
60bccc13-248e-4f35-92c3-66ffb7c64640 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R76 | F3 | Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak | ls | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 411516
9c62f9df-4a87-4081-95b0-7011799ed7e1 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R77 | F3 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | ls | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 311092.25
b20ecb20-32d8-46f7-b3f5-3c8736b3e3c3 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R78 | F3 | Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda | ls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50375.75
d19811ed-0222-424d-ac22-3d54f0861983 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R79 | F3 | Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W | ls | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46126.5
5b9f738c-b18c-462d-b2a3-f88c73aae3d6 | BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN | R80 | F3 | Pasang Box MCB 2 Group | ls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 684480
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | ls |  |  |  |  | 43.2 | 165600
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | ls |  |  |  |  | 960 | 44562.5
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan urugan pasir t = 7 cm | ls |  |  |  |  | 3.36 | 538200
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan lantai kerja t = 3 cm | ls |  |  |  |  | 1.44 | 1528970.34
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | ls |  |  |  |  | 26.4 | 1174610
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Angkur Sloof D13 | ls |  |  |  |  | 125.03 | 0 | INFO
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25 | ls | [6 empty] | PARENT
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Bekesting Kolom 2 kali pakai | ls |  |  |  |  | 3.6 | 298830.67
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 13 mm | ls |  |  |  |  | 106.69 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | ls |  |  |  |  | 22.16 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | ls |  |  |  |  | 0.45 | 1747355.34
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Bekesting Balok 2 Kali Pakai | ls |  |  |  |  | 6 | 306851.92
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 6 D 13 mm | ls |  |  |  |  | 75.02 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | ls |  |  |  |  | 33.33 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Beton Site Mix 1:2:3 setara fc = 20 | ls |  |  |  |  | 0.96 | 1747355.34
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Bekesting Balok 2 Kali Pakai | ls |  |  |  |  | 1.65 | 306851.92
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 13 mm | ls |  |  |  |  | 25.01 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | ls |  |  |  |  | 9.47 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Beton Site Mix 1:2:3 setara fc = 20 | ls |  |  |  |  | 0.18 | 1747355.34
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok 2x pakai | ls |  |  |  |  | 7.5174 | 306851.92
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 | ls |  |  |  |  | 86.7292 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | ls |  |  |  |  | 47.6099 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | ls |  |  |  |  | 0.82008 | 1747355.34
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom 2x pakai | ls |  |  |  |  | 2.8 | 298830.67
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 13 | ls |  |  |  |  | 36.6744 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | ls |  |  |  |  | 14.1066 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | ls |  |  |  |  | 0.24 | 1747355.34
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Bekesting Lantai | ls |  |  |  |  | 6.49 | 373580.67
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | ls |  |  |  |  | 34.31 | 19826
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | ls |  |  |  |  | 0.57 | 1747355.34
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | ls |  |  |  |  | 6.49 | 50003.87
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Waterproofing Coating ex.Nodrop anti panas | ls |  |  |  |  | 6.49 | 159073.25
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Acian Beton | ls |  |  |  |  | 105.64 | 50003.87
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | ls |  |  |  |  | 242.34 | 210097.4
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pemasangan 1 m' Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | ls |  |  |  |  | 467.5 | 20744.49
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pemasangan Dynabolt M8 x 100 mm SS 304 | ls |  |  |  |  | 132 | 12000
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pemasangan 1 m2 Atap Genteng | ls |  |  |  |  | 132.935 | 176797.99
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Palentong Kecil | ls |  |  |  |  | 13.75 | 137598.8
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Plafond GRC tmsk rangka modul 60x60 cm | ls |  |  |  |  | 91.8 | 213172.63
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Cat Dinding Luar (sealer+extreme Jotun) | ls |  |  |  |  | 105.64 | 97423.98
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Instalasi Penerangan, kabel NYY 2 x 1 ½ mm² | ls |  |  |  |  | 6 | 298321.5
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak, kabel NYY 2 x 2 ½ mm² | ls |  |  |  |  | 4 | 411516
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | ls |  |  |  |  | 6 | 376207.09
| BBPN | BANGUNAN BALAI PERTEMUAN NELAYAN |  |  | Pekerjaan Panel Box 3 Phase 380V, 50 Hz | ls |  |  |  |  | 3 | 684480

## Petunjuk
PETUNJUK PENGISIAN BOQ SNAPSHOT (untuk VO Bulk Edit)
Format file ini: PER FASILITAS — setiap sheet 'FAC_<kode>' berisi item satu fasilitas.
Sheet REKAP: daftar fasilitas (hanya referensi, tidak dibaca saat import).
Saat import, sistem otomatis deteksi sheet FAC_* dan parse semua sekaligus.
Anda bisa menghapus sheet FAC_* yang tidak perlu diedit sebelum upload.
KONSEP:
Anda terima snapshot BOQ aktif + info VO lain yang sudah APPROVED
tapi belum di-bundle. Anda edit kolom 'vol_baru' saja, sistem hitung delta
otomatis saat upload kembali.
KOLOM:
- boq_item_id (HIDDEN, kolom A): kunci matching ke item BOQ existing.
JANGAN diubah/dihapus/edit. Kalau hilang, sistem tidak bisa match
dan akan menganggap row sebagai item baru (ADD).
- facility_code, facility_name, code, parent_code, description, unit: identifier (read-only)
- vol_awal: volume di revisi aktif kontrak (read-only)
- vol_pending_vo_lain: total Δ volume dari VO APPROVED lain yang menyentuh item ini
- nilai_pending: total Δ Rp dari VO lain itu
- vol_efektif: vol_awal + vol_pending — proyeksi kalau semua VO pending lolos
- vol_baru: ★ KOLOM YG ANDA EDIT ★ — volume final yang anda inginkan
Default = vol_efektif (artinya tidak ada perubahan baru dari VO ini)
- unit_price: harga satuan (read-only — kontrak tidak boleh diubah)
- catatan_vo_lain: daftar VO lain yang sudah ubah item ini
AKSI OTOMATIS:
- vol_baru > vol_efektif → INCREASE (Δ = vol_baru - vol_efektif)
- vol_baru < vol_efektif (tapi > 0) → DECREASE
- vol_baru = 0 → REMOVE (item dihapus)
- Tambah baris baru (kosongkan boq_item_id) → ADD
- Untuk ADD, isi: facility_code, parent_code (opsional), description, unit, vol_baru, unit_price
- vol_efektif & vol_pending biarkan kosong
- parent_code boleh merujuk ke 'code' baris ADD lain di sheet ini
(chain ADD → ADD didukung; sistem otomatis urut hirarki saat apply)
ADD DENGAN unit_price = 0 (proteksi typo, default ditolak):
Untuk item BOQ yang memang berharga 0 secara sah, isi kolom 'catatan_vo_lain'
diawali salah satu keyword berikut + opsional alasan:
- PARENT → item agregator/header hirarki (group, parent dari child ADD)
- INFO → item informatif/non-cost (referensi koordinasi)
- OWNER → material/jasa disediakan KKP (owner-supplied)
- TITIPAN → biaya ditanggung pihak lain
Contoh: 'PARENT: Pondasi tambahan blok B' / 'OWNER: Pompa air supplied KKP'
Tanpa keyword whitelist, baris dengan unit_price=0 akan ditolak.
EDGE CASES:
- Vol_baru < 0: tidak diizinkan, akan ditolak saat upload.
- Unit_price < 0: tidak diizinkan.
- Group row (parent, is_leaf=false): biarkan vol_baru kosong; tidak ditolak.
- Code tidak ditemukan saat upload: dianggap baris ADD (item baru).
- VO referensi di-reject oleh PPK: VO Anda tetap valid tapi hasilnya tidak match.
Sistem kasih warning di addendum modal saat bundle.